华北电力大学2022年硕士生入学考试复试科目考试大纲

考试科目名称：电厂热力设备

一、	考试的总体要求

掌握锅炉原理的基本理论和分析计算方法，灵活运用所学的理论及方法解决有关锅炉工作安全、经济和环保的复杂的综合性问题。

掌握蒸汽在汽轮机中能量转换的过程和规律、熟悉汽轮机的结构，能够运用所学的基本理论分析和解决汽轮机的实际问题，并能够进行综合性的计算。

二、	考试的内容

锅炉部分（50%）：

1 锅炉设备当前国内外锅炉发展概况和趋势,以及相关技术问题。 锅炉的的作用及组成分类；

2 锅炉燃料的特性；煤的成分和分类；燃料燃烧计算；燃烧所需空气量和过剩空气系数；燃烧产物的计算；锅炉机组的热平衡计算，提高电站锅炉经济运行的主要方法；煤粉的性质；磨煤机工作原理及基本计算；制粉系统工作原理及其他部件；

3 燃烧过程理论基础；燃烧设备；燃烧化学反应动力基础；燃烧反应的动力区和扩散区；煤和煤粉的燃烧；煤粉燃烧器及其流体动力特性；煤粉气流的着火和燃烧，掌握各种低氮燃烧器运行和调整基本原理；直流和旋流燃烧器工作原理及特征；了解和掌握燃烧器低负荷稳定燃烧的主要方法和手段；

4 过热器和再热器的作用、工作特点、结构及其汽温特性；热偏差；影响汽温的因素和调节汽温的方法；管壁温度计算及过热器和再热器运行中的若干重要问题；省煤器空气预热器的布置；尾部受热面运行中的若干问题，省煤器和空气预热器的启动和正常运行；

5 锅炉热力计算基本方法和步骤、锅炉炉膛主要设计参数的选择、锅炉的典型布置及影响锅炉布置的因素，煤种和结构因素对电站锅炉性能的影响；锅炉炉膛和受热面设计基本原理和计算；

6 自然循环锅炉、强制流动锅炉及水动力特性计算基本原理和方法，掌握管内两相流传热基本特性和计算方法，掌握汽包锅炉和直流锅炉水动力调整原理和调整方法；

汽轮机部分（50%）：

1汽轮机当前发展概况，汽轮机的作用及分类

2 级的能量转换过程，级的分类及工作特点，级的轮周效率和级效率的物理概念以及提高级效率的途径，不同类型级做功能力和效率比较，级内发生的各种损失机理及减少损失的措施，扭叶片级的应用及扭叶片级的优点。

3 多级汽轮机

大型汽轮机本体主要结构和布置特点，多级汽轮机的优越性，汽轮机各级段的工作特点；汽轮机装置的各种评价指标及其应用场合，汽轮机齿型汽封的工作原理，多级汽轮机轴向推力和提高汽轮机效率及单机最大功率的途径；

4汽轮机变工况特性

弗留格尔公式及其应用条件，能应用弗留格公式解决实际问题，不同配汽方式对定压运行机组经济性和安全性的影响，调节级的工作特点。滑压运行的主要方式，滑压运行对机组运行的影响；初终参数变化对汽轮机工作的影响；工况图及热电联产汽轮机。

4凝汽设备的组成，工作原理，凝汽器压力的确定和影响凝汽器真空的因素，多压凝汽器及其特点，大机组空冷技术。

5动强度校核的概念，激振力产生的原因，叶片与叶片组的振型，叶片自振频率影响因素，叶片动强度的安全准则与调频；汽轮发电机组转子的振动，转子的临界转速。

6汽轮机调节系统的任务，调节系统的静态特性和动态特性，汽轮机的主要保护，中间再热式汽轮机的调节。数字电液调节系统的组成及基本概念。

三、	考试的题型

填空题，判断题，选择题，名词解释，简答题，计算题，论述题，分析题

四、参考书目

1樊泉贵、阎维平、闫顺林、王军，锅炉原理，中国电力出版社，2014年第二版；

2 沈士一，庄庆贺、康松、庞立云，汽轮机原理，中国电力出版社，1996年第一版。